ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР» имеет необходимость в проведение технического обслуживания, работы по калибровке спектрометра и дифрактометра, а также обучению персонала ЧАО «Запорожогнеупор»

ренгенофлюоресцентного спектрометра фирмы Regaku марки Simultix 14, спектрометра рентгеновского многоканального марки СРМ-25 и ренгеноспектрального дифрактометра фирмы Regaku марки Mini Flex 600

Пакет заводской калибровки для анализа оксидных материалов, включая инструкции по подготовке проб и 37 калибровочных стандартных образцов и чистых веществ, обучение персонала работе на дифрактометре

Подготовка калибровочных проб и калибровка спектрометра для анализа продуктов:

- корунд

- глинозем

- боксит

- шамот ШМК-90

- дистенсилиманит

- шамот ШМКР-55

- шамот ШКК-42

- оливин

- магнезит

- глина

- силика

Подготовка калибровочных проб и калибровка спектрометра для анализа продуктов:

- высокоглиноземистые огнеупоры Al2O3 от 45%

- алюмосиликатные огнеупоры Al2O3 от 8% до 45%

- оксиды магния 80-99%

-высококремнеземистые 80-98%

-алюмомагнезиальные

- цементы

- бетонные смеси

Срок приема коммерческих предложений до 04.04.2018 года.

**Организация:** ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР» г. Запорожье, Северное Шоссе/ул. Тепличная д.22 "Б"/1, 69106 Украина   
**Контактное лицо:** Сторчеус Юрий Васильевич

**E-mail:** [yuriy.storcheus@metinvestholding.com](mailto:yuriy.storcheus@metinvestholding.com)

**Телефон:** (061) 212-40-57